## Blad1
Brunns- nummer |  | Fastighet | Bedömd brunns-avsänkning (meter) | Mer än försumbar skada | SWEREF 99 12:00 |  | Kommentar
| Hushållsvatten (karta M301B) |  |  |  | X | Y
1 |  | Kållered 1:92 | 0.1 | nej | 6386466.035 | 153358.755 | Enligt uppgift från fastighetsägaren används brunnen inte, utan fastigheten försörjs av dricksvattenbrunn nr 8. AVTAL
2 |  | Annestorp 26:2 | 0.1 | nej | 6385751.9728 | 154185.22
3 |  | Backen 1:48 | 0.2 | nej | 6387141.2876 | 153313.225
4 |  | Kållered 1:139 | 0.5 | nej | 6387092.3103 | 153387.4851
5 |  | Kållered 1:50 | 0.5 | ja (se kommentar) | 6386339.1212 | 153457.6903 | Påverkas ej av avsänkningen, men det kan inte uteslutas att vattenkvaliteten påverkas om infiltrerat vatten når brunnen. AVTAL
6 |  | Kållered 1:86 | 0.2 | nej | 6386419.3327 | 153337.6491
7 |  | Kållered 1:87 | 0.6 | nej (se kommentar) | 6386388.9473 | 153441.2148 | Påverkas ej av avsänkningen, men det kan inte uteslutas att vattenkvaliteten påverkas om infiltrerat vatten når brunnen. AVTAL
8 |  | Kållered 1:99 | 0.6 | nej (se kommentar) | 6386453.135 | 153421.6199 | Påverkas ej av avsänkningen, men det kan inte uteslutas att vattenkvaliteten påverkas om infiltrerat vatten når brunnen. AVTAL
9 |  | Livered 1:327 | 0.2 | nej | 6386890.5385 | 154720.9349 | Påverkas ej av avsänkningen, men det kan inte uteslutas att vattenkvaliteten påverkas om infiltrerat vatten når brunnen. AVTAL
10 |  | Livered 3:1 | 0.3 | nej | 6386915.5152 | 154681.9905
11 |  | Livered 3:4 | 0.3 | nej | 6386964.4374 | 154663.5162
12 |  | Sagered 3:12 | 0.2 | nej | 6385871.4835 | 154201.7414
13 |  | Sagered 3:2 | 2 | ja (se kommentar) | 6386469.9827 | 154423.9033 | Fastigheten har erbjudandits anslutning till kommunalt vatten. AVTAL
14 |  | Sagered 3:37 | 1.3 | ja (se kommentar) | 6386415.2919 | 154477.2989 | Fastigheten har erbjudandits anslutning till kommunalt vatten. AVTAL
Energibrunn (karta M301C)
15 |  | Backen 1:105 | 0 | nej | 6387161.8478 | 153213.9771
16 |  | Backen 1:108 | 0.95 | ja | 6387095.9997 | 153467.9027 | ERBJDEN AVTAL
17 |  | Backen 1:112 | 0.4 | nej | 6387177.4257 | 153429.0969
18 |  | Backen 1:120 | 0.8 | ja | 6387062.0682 | 153426.2717 | ERBJDEN AVTAL
19 |  | Backen 1:123 | 0.07 | nej | 6387158.2334 | 153264.6076
20 |  | Backen 1:27 | 0.06 | nej | 6387200.7768 | 153304.3062 | AVTAL
21 |  | Backen 1:53 | 0.2 | nej | 6387154.8673 | 153342.4707 | AVTAL
22 |  | Backen 1:73 | 0.9 | ja | 6387085.0937 | 153439.6522 | ERBJDEN AVTAL
23 |  | Backen 1:85 | 1.225 | ja | 6387047.4835 | 153462.7135 | ERBJDEN AVTAL
24 |  | Backen 1:95 | 0.55 | nej | 6387113.5837 | 153416.3563
25 |  | Backen 12:1 | 5.1 | ja | 6386941.8431 | 153619.2683 | AVTAL
26 |  | Backen 2:21 | 0 | nej | 6387158.56 | 154636.6168 | AVTAL
27 |  | Backen 4:3 | 6.9 | ja | 6386906.3801 | 153653.7662 | AVTAL
28 |  | Kållered 1:115 | 0.4 | nej | 6387066.8887 | 153343.7153
29 |  | Kållered 1:121 | 0.225 | nej | 6387074.3943 | 153296.948
30 |  | Kållered 1:126 | 0.5 | nej | 6386727.0116 | 153355.3972
31 |  | Kållered 1:143 | 0.9 | ja | 6387016.0977 | 153418.6813
32 |  | Kållered 1:84 | 0.4 | nej | 6386419.9252 | 153382.9991 | AVTAL
33 |  | Kållered 1:86 | 0.2 | nej | 6386409.7668 | 153334.3997
34 |  | Kållered 1:98 | 0 | nej | 6386483.1799 | 153235.6819
35 |  | Kållered 1:99 | 0.7 | ja | 6386453.5561 | 153431.1358 | AVTAL
36 |  | Livered 1:327 | 0.7 | nej | 6386889.8135 | 154704.5514
37 |  | Livered 1:400 | 2 | ja | 6387205.9627 | 153685.8422
38 |  | Livered 1:400 | 2.2 | ja | 6387201.622 | 153672.7389
39 |  | Sagered 3:2 | 2.2 | ja | 6386482.4403 | 154411.2645 | ERBJDEN AVTAL
Grävd brunn, ej använd för hushållsvattenändamål (karta M301D)
40 |  | Sagered 3:2 | 6.4 | ja (se kommentar) | 6386490.617 | 154297.617 | ERBJDEN AVTAL
41 |  | Sagered 3:3 | 3 | Nej | 6386547.241 | 154493.145 | ERBJDEN AVTAL
42 |  | Sagered 3:2 | 2.1 | ja (se kommentar) | 6386494.809 | 154396.7032 | ERBJDEN AVTAL
43 |  | Sagered 3:2 | 3.1 | ja (se kommentar) | 6386416.5739 | 154393.1579 | ERBJDEN AVTAL
44 |  | Sagered 3:2 | 4.7 | ja (se kommentar) | 6386472.2553 | 154384.6881 | ERBJDEN AVTAL
45 |  | Sagered 3:2 | 2.3 | ja (se kommentar) | 6386411.4902 | 154391.3808 | ERBJDEN AVTAL
48 |  | Sagered 3:2 | 2.1 | ja (se kommentar) | 6386485 | 154395 | ERBJDEN AVTAL